## Sheet1
施工指針様式第１４号
給水装置工事自社検査報告書
|  |  | （あて先）八戸圏域水道企業団企業長 | [7 empty] | 年 月 日
（１）お客様番号 | [7 empty] | ・ |  | ・ |  | ・
（２）工 事 番 号 | [5 empty] | - |  | - | -
（３）工 事 場 所 | [12 empty] | 技術管理責任者 |  | 検査補助員
（４）申 込 者
（５）工事の内容 |  |  |  |  | １）新設（ａ.新設 ｂ.仮設 ｃ.新改） ２）改造 ３）撤去
検査種別及び検査項目 | [6 empty] | 検 査 の 内 容 | [6 empty] | 自 社 確 認
|  |  |  | １．分岐部オフセット |  |  | ・正確に測定されていること。 | [6 empty] | □ 確 認
|  |  |  | ２．水道メータ、メータ |  |  | ・水道メータは、逆付け、片寄りがなく、水平に取付 | [6 empty] | □ 確 認
|  |  |  | 用止水栓、逆止弁 |  |  | けられていること。
[7 empty] | ・検針、取り替えに支障がないこと。 | [6 empty] | □ 確 認
屋外の | [6 empty] | ・止水栓の操作に支障のないこと。 | [6 empty] | □ 確 認
検 査 | [6 empty] | ・止水栓及び逆止弁は、逆付け及び傾きがないこと。 | [6 empty] | □ 確 認
|  |  |  | ３．埋 設 深 さ |  |  | ・所定の深さが確保されていること。 | [6 empty] | □ 確 認
|  |  |  | ４．管 延 長 |  |  | ・竣功図面と整合すること。 | [6 empty] | □ 確 認
|  |  |  | ５．筐・ます類 |  |  | ・傾きがないこと、及び設置基準に適合すること。 | [6 empty] | □ 確 認
|  |  |  | ６．止 水 栓 |  |  | ・スピンドルの位置が筐の中心にあること。 | [6 empty] | □ 確 認
|  |  |  | ７．ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ |  |  | ・正しく取り付けられていること。 | [6 empty] | □ 確 認
|  |  |  | １．配 管 |  |  | ・延長、給水用具等の位置が竣功図面と整合すること。 | [6 empty] | □ 確 認
[7 empty] | ・配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに | [6 empty] | □ 確 認
直接連結されていないこと。
[7 empty] | ・配管の口径、経路、構造等が適切であること。 | [6 empty] | □ 確 認
配 管 | [6 empty] | ・水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適 | [6 empty] | □ 確 認
切な措置がなされていること。
[7 empty] | ・クロスコネクションがなされていないこと。 | [6 empty] | □ 確 認
|  |  |  | ２．接 合 |  |  | ・適切な接合が行われていること。 | [6 empty] | □ 確 認
|  |  |  | ３．管 種 |  |  | ・性能基準適合品の使用を確認すること。 | [6 empty] | □ 確 認
給 水 |  |  |  | １．給水用具 |  |  | ・性能基準適合品の使用を確認すること。 | [6 empty] | □ 確 認
用 具 |  |  |  | ２．接 続 |  |  | ・適切な接合が行われていること。 | [6 empty] | □ 確 認
受水槽 |  |  |  | １．吐水口空間の測定 |  |  | ・吐水口と越流面等との位置関係の確認を行うこと。 | [6 empty] | □ 確 認
・通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、水道
機 能 検 査 | [6 empty] | メータ経由の確認及び給水用具の吐水量、動作状態 | [6 empty] | □ 確 認
などについて確認すること。
耐 圧 試 験 | [6 empty] | ・一定の水圧による耐圧試験で、漏水及び抜けなどの | [8 empty] | ＭPａ
[7 empty] | ないことを確認すること。 | [7 empty] | 分 | 間
水 質 の 確 認 | [6 empty] | ・残留塩素の確認をすること。 | [8 empty] | ｍｇ/L
[7 empty] | ・臭味 色 濁り等が異常のないことを確認すること。 | [6 empty] | □ 確 認
上記の検査項目及び使用材料について、自社検査した結果、当該給水装置工事が水道法施行令第６条に
定める「給水装置の構造及び材質の基準」に適合していることを確認しましたので報告いたします。
|  | 指定給水装置工事事業者 | [12 empty] | ㊞
|  | 給水装置工事主任技術者 第 号 | [12 empty] | ㊞
|  | 給水装置工事配管技能者 第 号 | [12 empty] | ㊞